# 第四问策略4-3指定日期结果表

电量单位：kWh；费用单位：元。所有数值保留四位小数，汇总按未舍入值计算。

表1购电量为最终正常购电量；全天购电费包含计划、调整及紧急购电费用。

2025.3.20

表1  微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 904.2170 | 14:00-14:10 | 382.4816 |
| 16:00-16:10 | 798.9439 | 18:00-18:10 | 691.5199 | 20:00-20:10 | 730.8555 |
| 全天购电量 |  | 76347.9370 | 全天购电费 |  | 56252.2244 |

表2  储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 | 8112.3413 | 0.0000 | 4:00-8:00 | 2530.2335 | 5833.7971 |
| 8:00-12:00 | 1162.6970 | 2830.6921 | 12:00-16:00 | 9883.1643 | 408.2460 |
| 16:00-20:00 | 142.2086 | 6394.4267 | 20:00-24:00 | 182.6540 | 2137.2580 |
| 0:00 储电量 |  | 1248.8928 | 24:00 储电量 |  | 1500.3951 |

2025.6.21

表1  微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 0.0000 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 262.2764 | 18:00-18:10 | 197.7115 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天购电量 |  | 35756.3032 | 全天购电费 |  | 21503.1526 |

表2  储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 | 0.0000 | 0.0000 | 4:00-8:00 | 2894.2966 | 2037.9216 |
| 8:00-12:00 | 3395.4003 | 17.6404 | 12:00-16:00 | 6691.8703 | 0.0000 |
| 16:00-20:00 | 247.1412 | 6170.2489 | 20:00-24:00 | 915.7830 | 3231.2272 |
| 0:00 储电量 |  | 1200.0000 | 24:00 储电量 |  | 1200.0000 |

# 第四问策略4-3指定日期结果表

电量单位：kWh；费用单位：元。所有数值保留四位小数，汇总按未舍入值计算。

表1购电量为最终正常购电量；全天购电费包含计划、调整及紧急购电费用。

2025.9.23

表1  微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 57.4258 | 12:00-12:10 | 594.4645 | 14:00-14:10 | 313.1686 |
| 16:00-16:10 | 867.0159 | 18:00-18:10 | 0.0000 | 20:00-20:10 | 797.9358 |
| 全天购电量 |  | 77604.8978 | 全天购电费 |  | 57026.6851 |

表2  储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 | 8166.6661 | 0.0000 | 4:00-8:00 | 2500.0000 | 5795.9232 |
| 8:00-12:00 | 2792.7392 | 2372.6053 | 12:00-16:00 | 7738.2831 | 512.8664 |
| 16:00-20:00 | 204.6476 | 7168.4041 | 20:00-24:00 | 98.4396 | 1428.1734 |
| 0:00 储电量 |  | 1200.0005 | 24:00 储电量 |  | 1352.9515 |

2025.12.21

表1  微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 1033.0933 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 1052.0699 | 18:00-18:10 | 692.3553 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天购电量 |  | 91648.7016 | 全天购电费 |  | 78764.3285 |

表2  储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 | 1573.9751 | 0.0000 | 4:00-8:00 | 0.0000 | 841.6761 |
| 8:00-12:00 | 4826.2616 | 6434.4427 | 12:00-16:00 | 8323.0063 | 3374.7882 |
| 16:00-20:00 | 8.3418 | 5692.5160 | 20:00-24:00 | 55.7022 | 2920.8194 |
| 0:00 储电量 |  | 9383.4224 | 24:00 储电量 |  | 1287.2669 |

第四问策略4-3

# 表3  微网在指定日期的紧急购电量

电量单位：kWh

| 2025.3.20 |  | 2025.6.21 |  | 2025.9.23 |  | 2025.12.21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| 0:20-0:40 | 35.2564 | 0:00-0:40 | 169.0006 | 0:30-1:10 | 40.9677 | 0:00-0:20 | 41.6442 |
| 1:00-1:50 | 137.5289 | 1:10-2:30 | 267.6332 | 2:00-2:30 | 63.9650 | 1:00-1:20 | 79.2508 |
| 2:30-2:40 | 11.9435 | 2:40-3:40 | 225.0834 | 3:50-4:00 | 4.4794 | 1:30-1:40 | 21.6156 |
| 3:00-3:40 | 154.2503 | 3:50-4:30 | 35.0659 | 4:50-5:20 | 64.7514 | 2:10-2:20 | 24.7697 |
| 3:50-4:00 | 9.6261 | 4:40-5:10 | 32.1383 | 5:40-6:00 | 45.1591 | 2:30-2:50 | 16.3782 |
| 4:50-5:20 | 89.0411 | 6:10-6:30 | 34.1699 | 7:00-7:20 | 41.9971 | 3:00-3:20 | 65.7215 |
| 5:40-6:00 | 15.5473 | 6:40-7:00 | 22.8540 | 7:40-8:00 | 70.1852 | 3:30-4:20 | 250.8881 |
| 6:20-6:50 | 110.5561 | 11:00-11:10 | 40.5102 | 8:20-8:50 | 51.6370 | 4:40-5:00 | 19.3665 |
| 7:30-7:40 | 2.9159 | 18:50-19:10 | 133.1883 | 13:50-14:00 | 23.9170 | 5:20-5:30 | 3.2528 |
| 8:00-8:30 | 90.8402 | 20:10-20:40 | 66.4605 | 15:50-16:00 | 47.2654 | 5:40-6:30 | 170.3974 |
| 8:40-9:00 | 52.4309 | 21:50-22:30 | 140.4964 | 18:10-18:50 | 129.7685 | 12:50-13:00 | 11.0836 |
| 9:50-10:00 | 42.6748 |  |  | 19:10-19:30 | 59.4164 | 18:00-20:10 | 295.6334 |
| 12:40-13:00 | 158.9901 |  |  | 19:50-20:30 | 160.2714 | 21:20-21:30 | 0.4243 |
| 15:50-16:00 | 6.9638 |  |  | 20:40-22:00 | 203.8743 | 21:40-22:00 | 28.0425 |
| 18:00-18:20 | 15.4346 |  |  | 22:10-22:30 | 62.8239 | 22:50-23:10 | 23.4815 |
| 18:40-19:20 | 179.4885 |  |  | 23:10-23:40 | 75.4881 | 23:30-24:00 | 62.6105 |
| 19:30-20:30 | 124.4925 |  |  |  |  |  |  |
| 21:00-22:00 | 175.6640 |  |  |  |  |  |  |
| 22:20-22:30 | 0.9299 |  |  |  |  |  |  |
| 23:20-23:50 | 95.6737 |  |  |  |  |  |  |

注：连续发生的10分钟紧急购电时段合并列示，购电量为该连续时间段内的合计。空白表示该日期无更多记录。