# 2025年3月20日

表1  微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 904.2170 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 798.9439 | 18:00-18:10 | 644.3511 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天购电量 |  | 75090.4570 | 全天购电费 |  | 56036.45 |

单位：购电量为kWh，购电费为元。购电量为最终正常购电量，紧急购电量见表3。

全天购电费＝计划购电费＋调整费＋紧急购电费。

表2  储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 | 8946.1438 | 0.0000 | 4:00-8:00 | 1666.6667 | 6402.3720 |
| 8:00-12:00 | 1530.5425 | 2237.6280 | 12:00-16:00 | 9884.9326 | 734.8843 |
| 16:00-20:00 | 184.5498 | 5667.5119 | 20:00-24:00 | 173.9577 | 2859.4156 |
| 0:00 储电量 |  | 1248.4706 | 24:00 储电量 |  | 1505.6824 |

单位：kWh。充放电量按微网侧计量，为各4小时时段实际执行量之和；储电量按电池内部SOC计量。

# 2025年6月21日

表1  微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 0.0000 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 262.2764 | 18:00-18:10 | 0.0000 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天购电量 |  | 34690.0326 | 全天购电费 |  | 24534.22 |

单位：购电量为kWh，购电费为元。购电量为最终正常购电量，紧急购电量见表3。

全天购电费＝计划购电费＋调整费＋紧急购电费。

表2  储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 | 1400.8568 | 0.0000 | 4:00-8:00 | 854.5782 | 1809.6940 |
| 8:00-12:00 | 3844.0872 | 17.2083 | 12:00-16:00 | 6743.5106 | 0.0000 |
| 16:00-20:00 | 79.0688 | 6150.5571 | 20:00-24:00 | 0.0000 | 2489.4429 |
| 0:00 储电量 |  | 1200.0000 | 24:00 储电量 |  | 1200.0000 |

单位：kWh。充放电量按微网侧计量，为各4小时时段实际执行量之和；储电量按电池内部SOC计量。

# 2025年9月23日

表1  微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 594.4645 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 867.0159 | 18:00-18:10 | 751.2585 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天购电量 |  | 77790.2579 | 全天购电费 |  | 54266.71 |

单位：购电量为kWh，购电费为元。购电量为最终正常购电量，紧急购电量见表3。

全天购电费＝计划购电费＋调整费＋紧急购电费。

表2  储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 | 9000.0000 | 0.0000 | 4:00-8:00 | 1666.6667 | 6077.9956 |
| 8:00-12:00 | 2471.5745 | 2394.4322 | 12:00-16:00 | 9252.7653 | 1248.3648 |
| 16:00-20:00 | 294.5372 | 5648.7010 | 20:00-24:00 | 89.4925 | 2956.5759 |
| 0:00 储电量 |  | 1200.0000 | 24:00 储电量 |  | 1335.2331 |

单位：kWh。充放电量按微网侧计量，为各4小时时段实际执行量之和；储电量按电池内部SOC计量。

# 2025年12月21日

表1  微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 1033.0933 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 1052.0699 | 18:00-18:10 | 692.3444 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天购电量 |  | 100897.9214 | 全天购电费 |  | 70785.55 |

单位：购电量为kWh，购电费为元。购电量为最终正常购电量，紧急购电量见表3。

全天购电费＝计划购电费＋调整费＋紧急购电费。

表2  储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 | 9000.0000 | 0.0000 | 4:00-8:00 | 2401.7012 | 1782.7748 |
| 8:00-12:00 | 6373.4782 | 7341.9674 | 12:00-16:00 | 8313.4917 | 3367.0814 |
| 16:00-20:00 | 8.3553 | 5692.5270 | 20:00-24:00 | 55.7023 | 2920.8194 |
| 0:00 储电量 |  | 1200.0000 | 24:00 储电量 |  | 1287.2669 |

单位：kWh。充放电量按微网侧计量，为各4小时时段实际执行量之和；储电量按电池内部SOC计量。

# 表3  微网在指定日期的紧急购电量

单位：kWh

| 2025.3.20 |  | 2025.6.21 |  | 2025.9.23 |  | 2025.12.21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| 0:20-0:40 | 35.2564 | 0:00-0:40 | 169.0006 | 0:30-1:10 | 40.9677 | 0:00-0:20 | 41.6442 |
| 1:00-1:50 | 137.5289 | 1:10-2:30 | 267.6332 | 2:00-2:30 | 63.9650 | 1:00-1:20 | 79.2508 |
| 2:30-2:40 | 11.9435 | 2:40-3:40 | 225.0834 | 3:50-4:00 | 4.4794 | 1:30-1:40 | 21.6156 |
| 3:00-3:40 | 154.2503 | 3:50-4:30 | 36.2268 | 4:50-5:20 | 64.7514 | 2:10-2:20 | 24.7697 |
| 3:50-4:00 | 9.6261 | 4:40-5:30 | 174.8673 | 5:40-6:00 | 45.1591 | 2:30-2:50 | 16.3782 |
| 4:50-5:20 | 89.0411 | 6:50-7:00 | 22.2571 | 7:40-8:00 | 70.1852 | 3:00-3:20 | 65.7215 |
| 5:40-6:50 | 283.3455 | 18:50-19:10 | 132.5123 | 8:20-8:50 | 51.6370 | 3:30-4:20 | 250.8881 |
| 8:00-9:20 | 525.9765 | 20:10-20:40 | 66.4605 | 13:50-14:00 | 23.9170 | 4:40-5:00 | 19.3665 |
| 9:40-10:00 | 86.4644 | 21:50-22:30 | 140.4964 | 15:50-16:00 | 47.2654 | 5:20-5:30 | 3.2528 |
| 12:40-13:00 | 110.9084 |  |  | 18:10-18:50 | 129.7685 | 5:40-6:30 | 170.3974 |
| 15:50-16:00 | 4.5345 |  |  | 19:10-19:30 | 59.4164 | 9:10-9:20 | 7.9583 |
| 16:50-17:00 | 3.2599 |  |  | 19:50-20:30 | 160.2714 | 9:40-9:50 | 50.2841 |
| 18:00-18:20 | 15.4346 |  |  | 20:40-22:00 | 203.8743 | 10:40-10:50 | 85.5022 |
| 18:40-19:20 | 179.4885 |  |  | 22:10-22:30 | 62.8239 | 12:50-13:00 | 11.0836 |
| 19:30-20:30 | 124.4925 |  |  | 23:10-23:40 | 75.4881 | 18:00-20:10 | 295.6334 |
| 21:00-22:00 | 175.6640 |  |  |  |  | 21:20-21:30 | 0.4243 |
| 22:20-22:30 | 0.9299 |  |  |  |  | 21:40-22:00 | 28.0425 |
| 23:20-23:50 | 95.6737 |  |  |  |  | 22:50-23:10 | 23.4815 |
|  |  |  |  |  |  | 23:30-24:00 | 62.6105 |

注：相邻且均发生紧急购电的10分钟时段合并列示；空白表示该日期已无更多紧急购电时段。