# 2025年3月20日

表1  微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

电量单位：kWh    费用单位：元

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 612.9979 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 509.0314 | 18:00-18:10 | 703.1442 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天购电量 |  | 67850.0765 | 全天购电费 |  | 40962.30 |

注：表1统计正常计划购电量及其费用，紧急购电量单列于表3。

表2  储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量

电量单位：kWh

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 | 6572.3775 | 0.0000 | 4:00-8:00 | 833.3333 | 6118.6714 |
| 8:00-12:00 | 6067.9950 | 2521.3283 | 12:00-16:00 | 5121.9728 | 423.8742 |
| 16:00-20:00 | 0.0000 | 5663.5593 | 20:00-24:00 | 3212.1545 | 2976.4407 |
| 0:00 储电量 |  | 4134.8602 | 24:00 储电量 |  | 4090.9391 |

当日紧急购电费为4282.32元；含紧急购电的实际总费用为45244.62元。

注：电量保留四位小数，费用保留两位小数；汇总按未舍入原值计算。

# 2025年6月21日

表1  微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

电量单位：kWh    费用单位：元

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 0.0000 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 223.8592 | 18:00-18:10 | 0.0000 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天购电量 |  | 38400.6131 | 全天购电费 |  | 22427.56 |

注：表1统计正常计划购电量及其费用，紧急购电量单列于表3。

表2  储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量

电量单位：kWh

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 | 0.0000 | 0.0000 | 4:00-8:00 | 49.9759 | 3546.0313 |
| 8:00-12:00 | 6437.3844 | 0.0000 | 12:00-16:00 | 4155.3143 | 0.0000 |
| 16:00-20:00 | 0.0000 | 5936.1805 | 20:00-24:00 | 4397.9345 | 2703.8195 |
| 0:00 储电量 |  | 5161.6276 | 24:00 储电量 |  | 5158.1410 |

当日紧急购电费为337.22元；含紧急购电的实际总费用为22764.77元。

注：电量保留四位小数，费用保留两位小数；汇总按未舍入原值计算。

# 2025年9月23日

表1  微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

电量单位：kWh    费用单位：元

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 590.0971 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 557.2975 | 18:00-18:10 | 816.6244 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天购电量 |  | 72607.6067 | 全天购电费 |  | 45088.65 |

注：表1统计正常计划购电量及其费用，紧急购电量单列于表3。

表2  储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量

电量单位：kWh

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 | 6666.6667 | 0.0000 | 4:00-8:00 | 1157.3878 | 5361.6735 |
| 8:00-12:00 | 6087.5013 | 3278.3265 | 12:00-16:00 | 4868.0400 | 233.9885 |
| 16:00-20:00 | 0.0000 | 5739.0816 | 20:00-24:00 | 2849.1775 | 2900.9184 |
| 0:00 储电量 |  | 3758.3510 | 24:00 储电量 |  | 3764.2598 |

当日紧急购电费为3149.73元；含紧急购电的实际总费用为48238.38元。

注：电量保留四位小数，费用保留两位小数；汇总按未舍入原值计算。

# 2025年12月21日

表1  微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

电量单位：kWh    费用单位：元

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 1020.6470 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 872.0001 | 18:00-18:10 | 731.4764 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天购电量 |  | 101834.4406 | 全天购电费 |  | 65609.71 |

注：表1统计正常计划购电量及其费用，紧急购电量单列于表3。

表2  储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量

电量单位：kWh

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 | 4758.0293 | 0.0000 | 4:00-8:00 | 1666.6667 | 1508.3333 |
| 8:00-12:00 | 5833.3333 | 7806.6667 | 12:00-16:00 | 8301.5446 | 2809.2511 |
| 16:00-20:00 | 0.0000 | 5645.8677 | 20:00-24:00 | 5072.2033 | 2994.1323 |
| 0:00 储电量 |  | 5767.7736 | 24:00 储电量 |  | 5764.9829 |

当日紧急购电费为1057.49元；含紧急购电的实际总费用为66667.20元。

注：电量保留四位小数，费用保留两位小数；汇总按未舍入原值计算。

# 表3  微网在指定日期的紧急购电量

电量单位：kWh

| 2025.3.20 |  | 2025.6.21 |  | 2025.9.23 |  | 2025.12.21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| 0:20-0:30 | 35.7456 | 0:20-0:30 | 21.0823 | 0:40-0:50 | 3.3405 | 3:00-3:10 | 6.3694 |
| 1:00-1:30 | 43.6271 | 2:50-3:00 | 3.2082 | 1:00-1:10 | 7.4127 | 3:40-3:50 | 28.0296 |
| 2:30-2:50 | 24.7087 | 6:00-6:20 | 31.8044 | 2:00-2:20 | 46.7419 | 10:30-11:20 | 108.6666 |
| 3:00-3:40 | 83.5049 | 19:00-19:10 | 20.4533 | 5:00-5:10 | 9.3920 | 17:20-17:30 | 5.1547 |
| 4:40-5:20 | 55.0885 |  |  | 14:20-15:20 | 294.6880 | 18:40-19:00 | 15.1987 |
| 5:40-6:10 | 32.2409 |  |  | 15:50-16:40 | 72.6727 | 19:40-20:10 | 80.3981 |
| 6:40-6:50 | 4.2503 |  |  | 17:30-17:40 | 7.3699 |  |  |
| 8:00-9:20 | 207.4732 |  |  | 18:10-18:40 | 36.2961 |  |  |
| 9:40-10:00 | 66.9203 |  |  | 19:20-19:30 | 18.7647 |  |  |
| 11:10-11:40 | 52.3498 |  |  | 19:50-20:30 | 87.0187 |  |  |
| 12:30-12:50 | 71.1090 |  |  | 20:50-21:10 | 42.0667 |  |  |
| 13:10-13:20 | 2.4172 |  |  | 21:20-22:00 | 37.1319 |  |  |
| 15:20-16:50 | 276.5633 |  |  | 22:20-22:30 | 27.8579 |  |  |
| 18:40-19:10 | 63.4629 |  |  | 23:20-23:40 | 20.8837 |  |  |
| 20:00-20:20 | 27.9531 |  |  |  |  |  |  |
| 21:20-21:30 | 13.3281 |  |  |  |  |  |  |
| 23:30-23:50 | 40.9112 |  |  |  |  |  |  |

注：连续发生的10分钟紧急购电时段合并列示；空白单元格表示该日期无更多紧急购电记录。

四日紧急购电量合计依次为：1101.6539、76.5481、711.6375、243.8171 kWh。